무장애 친화공원 주요 정비내용

□ 길동생태공원

구 분	현 황	정비내용	비 고
공원 주출부
	- 일반장애인전용 주차구역 미비 - 대중교통을 포함한 차량 접근성 미비	- 차량 정차를 위한 드롭존 설치 - 연계되는 출입로 포장재 교체
	- 공원 진입부 판석포장으로 휠체어 진입이 어려움	- 평탄한 소재의 포장재로 교체 및 입구광장과 연계
안내시설
		- 촉지도 안내판 추가 설치 - 안내판 주변 포장재 교체로 접근성 개선
음수대
	- 휠체어 진입이 어려운 음수대	- 하부 공간 확보 가능한 음수대로 교체

※ 실시설계 중 전문가 현장 자문 등을 통해 사업비 범위 내에서 정비내역 추가 가능

구 분	현 황	정비내용	비 고
생태 탐방로
	- 흙 포장 및 높은 경사도(17%)로 휠체어 이동이 어려움	- 경사로 개선을 위한 목재 데크 램프 우회로 설치
	- 생태탐방로 구간 내 유모차, 휠체어 이용자를 위한 휴게공간 미비	- 생태탐방로 구간 내 휴식이 가능한 포켓쉼터 조성
휴게공간
	- 생태탐방로 내 휴게공간에 휠체어 정차 및 교행을 위한 공간 미확보	- 등받이 및 손잡이가 있는 벤치로 교체 - 휠체어 진입 가능한 하부 공간 확보
기타시설
	- 관찰대 진입로 계단 설치로 휠체어 진입이 어려움	- 휠체어 진입이 가능하도록 일부 구간 경사로 조성
	- 휠체어 및 어린이 눈높이에서는 이용이 불편한 관찰대 높이	- 휠체어 및 어린이 눈높이를 배려한 관찰대 높이 조정

□ 중랑캠핑숲

[주요 개선 내용]

구 분	현 황	정비내용	비 고
장애인 전용 주차장
	- 장애인 전용 주차장 식별 및 유도 안내시설 미비	- 주차장 입구에 장애인 전용 주차장 유도 안내시설 설치 등
휴게공간
	- 휠체어 통과 및 이용이 어려움	- 휠체어 진입이 가능한 통합이용 시설 (테이블) 설치 및 통과 유효폭 확보
음수대
	- 휠체어 접근이 어려운 음수대 및 단차 형성	- 휠체어 진입이 가능한 음수대로 교체
건물 진입부
	- 방문자센테 입구 단차로 휠체어 진입 어려움	- 단차 제거

※ 실시설계 중 전문가 현장 자문 등을 통해 사업비 범위 내에서 정비내역 추가 가능

구 분	현 황	정비내용	비 고
캠핑장
	- 장애인 이용을 배려한 휴게시설 미비	- 통합이용시설(테이블) 교체
	- 장애인 이용을 배려한 휴게시설 미비	- 통합 이용 시설(테이블)로 교체
보행로
	- 포장면 노후로 인한 균열 및 파손 구간 다수 분포	- 파손된 포장면 교체

[주요 공간계획]

❍ 경사구간 우회 산책로 신규 조성

- 경사로가 심한 기존 캠핑장-분수연못 접근로의 경사 극복을 위한 우회 산책로 조성

❍ 분수연못 계류 부근 수경감상이 가능한 전망 공간 및 포켓쉼터 조성