광암 밸브진단대상

위치	설비명	형식	구경	수량	설치년도
착수정	원수유입	버터플라이 밸브	2,600	1	1977
	1착수정 원수유입	버터플라이 밸브	2,200	1	1979
	2착수정 원수유입	버터플라이 밸브	2,200	1	1979
	1착수정 원수유입	머드밸브	2,200	1	2009
	2착수정 원수유입	머드밸브	2,200	1	2009
	1착수정 원수유입	버터플라이 밸브	2,200	1	2009
	2착수정 원수유입	버터플라이 밸브	2,200	1	2009
정수지	유입밸브	버터플라이 밸브	2,200	2	2009
	정수지 1, 2, 3 ,4 유입밸브	버터플라이 밸브	1,000	8	2015
	정수지 1, 2, 3 ,4 유츌밸브	버터플라이 밸브	1,000	8	2015
	정수지 5, 6, 7, 8 유입밸브	버터플라이 밸브	1,200	8	2010
	정수지 5, 6, 7, 8 유출밸브	버터플라이 밸브	1,200	8	2013
	정수지 9, 10 유입밸브	버터플라이 밸브	1,000	4	2016
	정수지 9, 10 유출밸브	버터플라이 밸브	1,000	4	2015 2016
	정수지 11 유입밸브	버터플라이 밸브	1,200	2	2016
	정수지 11 유출밸브	버터플라이 밸브	1,200	2	2016

위치	설비명	형식	구경	수량	설치년도
여과지	정수(유출)밸브	버터플라이	450	24	2009
	역세척수 유입	버터플라이	700	24	2009
	시동방수 유입	버터플라이	450	24	2009
	정수 유입	버터플라이	450	48	2009
	공기 밸브	버터플라이	350	24	2009
활성탄지	유입 밸브	버터플라이	800	10	2011
	유출 밸브	버터플라이	700	10	2011
	퇴수 밸브	버터플라이	700	10	2011
	역세 밸브	버터플라이	700	10	2011
	역세 퇴수 밸브	버터플라이	700	10	2011