	동절기 노인복지시설 안전점검표

시・군・구			시설유형	시설명(운영법인)			시설담당자	연락처
운영주체		□지자체 및 공공기관 □민간(법인) □민간(개인)			시설장
시설 소재지					연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야		점 검 항목			점 검 결 과
안전 관리 계획 수립 안전 관리자 안전 교육 훈련 (1)		(1-1)시설 안전관리계획서(소방안전계획서)를 작성하여 매년 수정 보완하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(1-2)안전관리책임관(시설장) 및 정・부 안전관리자가 지정되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(1-3)복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(1-4)시설 이용자와 종사자에게 안전교육・훈련을 실시하고 있는가? (생활시설 연2회, 이용시설 연1회 이상)			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(1-5)사회복지시설안전관리 매뉴얼을 비치하고, 활용하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
책임 보험 가입 여부 (2)		(2-1)사회복지사업법에 따른 화재로 인한 손해배상 책임보험(공제)과 화재외의 안전사고로 인한 손해배상책임보험(공제)에 가입하였는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( ) *화재로 인한 손해배상 책임보험 □가입 □미가입 *화재 외 안전사고로 인한 손해배상 책임보험 □가입 □미가입
						▪가입사 □사회복지공제회 □타민간보험사
					조치 사항
		▪가입 보험이 화재로 인한 손해배상과 화재외의 안전사고로 인한 손해배상이 함께(통합) 보장되는 보험인가?			결 과	□통합보험 □비통합보험
					조치 사항
		(2-2)가입된 배상책임보험의 사망 시 1인당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과	□양호(8천만원 이상) □미흡(8천만원 미만)
					조치 사항
		(2-3)가입된 배상책임보험의 사고당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과	□8천만원 미만 □8천만원~1억 □2억 □3억 □4억 □5억이상
					조치 사항
소 방 안전관리 (3)	소화기 및 소화 설비	(3-1)규정에 따라 소화기가 설치되어 있고, 소화기의 압력지침은 녹색에 있으며 내부 분말이 굳어있지 않은가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-2)소방관련법에 따른 자동화재탐지설비・자동화재속보설비・간이스프링클러설비 등 강화된 소방시설이 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-3)소화전함 내에 호스와 관창의 상태가 양호한가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-4)소화전 주변 장애물로 인해 사용상 방해가 발생하지는 않는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-5)스프링클러 헤드가 미설치된 부분이 있거나 살수반경 내에 장애물은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	자동 화재 탐지 설비	(3-6)수신기의 모든 스위치가 정상위치에 있고, 표시등은 항상 켜져 있어 수신기가 정상 작동하는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-7)자동화재속보설비는 수신기와 연동되어 소방서로 정상 연결되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	피난 유도등 피난 기구	(3-8)피난유도등은 항상 켜져 있으며 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-9)비상조명등이나 휴대용조명등은 지정위치에 설치되어 있으며 정상작동하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-10)시설별 이용자특성에 맞는 피난기구가 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-11)설치된 피난기구는 견고하며 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	출입 통제 구역 관리	(3-12)기계실 등 접근 제한 장소에 출입 통제조치가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-13)소방차 진입로와 소화 작업공간이 확보되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(3-14)화재 시 사용할 수 있는 소방용수는 적정량을 확보하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
전기 안전 관리 (4)		(4-1)분전반의 배선용차단기 및 누전차단기는 올바른 순서로 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(4-2)문어발식 콘센트를 사용하지 않으며 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
가스 안전 관리 (5)		(5-1)가스누설경보기와 누설차단밸브가 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(5-2)연탄․도시가스․ LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 수시로 점검을 받고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(5-3)LPG가스 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며 보관상태가 적절한가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
급식 위생 안전관리 (6)	조 리 원 위생 상태	(6-1)위생모․위생복․작업화 등은 청결하며 식품 제조․가공․ 조리시 복장과 마스크를 착용하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	식재료 가공 시설 관리	(6-2)부패․변질되거나 유통기한이 경과한 원료는 사용하지 않는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(6-3)식품이나 재료의 저장조건과 포장․용기 등의 관리상태가 적정한가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(6-4)벌레・쥐・이물질 등의 혼입방지를 위해 노력하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(6-5)칼・도마・행주・조리기구 및 조리용 설비 등을 정기적으로 세척・소독하여 사용하는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(6-6)조리장 내 수세시설 및 소독시설이 구비되어 청결상태를 유지하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	식수 폐기물 관리	(6-7)먹는 물은 정기적으로 수질검사를 하고 있으며 쓰레기장의 청결관리가 이루어지고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
자연 재난 안전 관리 (7)	하절기 재난 대응 대책	(7-1)재난발생 시 정보수집과 경보 전파방법을 숙지하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-2)재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망이 준비되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-3)이용자들에게 피난계획에 따라 교육・훈련을 실시하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-4)재난 시 복지시설・주변시설에 피해확산 방지대책 및 수방자재 등이 준비되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-5)재난으로 고립되었을 때 시설 생활자에 대한 비상식량과 의약품 등을 구비하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-6)태풍・집중호우에 대비한 대응조치가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-7)낙뢰에 대비한 피뢰설비 및 접지가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-8)혹서기에 대비하여 냉방장치 등을 갖추고 있으며, 제대로 관리하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	건축물 시설	(7-9)복지시설 건축물의 지반침하, 구조체(벽,지붕,옥상 등)에 변형 및 누수의 흔적이 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-10)철근의 노출·부식, 콘크리트의 벗겨짐 또는 떨어짐, 창호 틈새 등과 같은 건축물에 이상 현상이 발생한 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
	부대 시설	(7-11)지붕・옥상드레인・홈통 또는 주변의 하수구, 배수구에 막힘 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
		(7-12)시설 주변의 담장이나 옹벽부분 등에 손상 부분이 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
건강 관리 대책 (8)		(8-1)감염병에 의한 환자발생 시 별도의 관리를 위한 대책이 마련되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
					조치 사항
종합 의견 및 건의 사항 (9)		□즉시조치 □1개월이내 □3개월이내 □3개월이상(중장기) * 가장 큰 지적 사항 위주로 작성			기능보강 및 소요예산 (10)	□ 필요 □ 불필요
						소요예산( )백만원 -공공 ( )백만원 -민간 ( )백만원
						확보시기 □ 기확보 □ 금년 □ 차년
상기와 같이 대상 시설을 조사함 20 . . . 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명