전산실 현황 및 의견조사 서식

[기관(부서)명 : 서울대공원]

□ 전산실 현황

위치, 설치일	시스템실 면적(㎡)	랙 개수 (개)	기타(관제실 등)면적(㎡)	UPS		항온항습기		담당자 (부서, 성명, 연락처)
				수량	용량	수량	용량
경기도 과천시 대공원광장로 102(종관소 2층), 2006년	23	8	-	1대	10kVA	1대	10RT	김승규 (총무과. 500-7280)

※ 시스템실을 여러개 운영하는 경우 시스템실 구분. 통신실(전용)은 제외

□ 2014년 정보화 예산

(단위 : 천원)

계 (천원)	정보시스템 등 (H/W,OS,DBMS,백업 등)		정보통신, 정보보호		AP (응용시스템)	기 타
	운영 및 유지보수	신규	운영 및 유지보수	신규
39,003	16,167	2,248	14,261	-	6,327	-

※ 통합예산으로 편성된 경우에는 통합으로 기재(양식 변경 가능)

□ 정보화 및 전산실 운영인력

구분	운영인력(명)					정보보호담당 지정유무
	계	H/W	AP	통신	기타
내부직원	3	1	-	1	1	있음(1명)
외부인력 (상주)	4	2	2	-	-

□ 서버 등 장비 및 업무시스템 현황 : 별첨 엑셀서식 작성

□ 백업 및 소산 현황

백업형태	백업매체	보관주기	보관장소	비 고
일일백업	디스크	2주	전산실
주간백업	디스크	1개월	전산실
월간백업	디스크	3개월	전산실
소산자료	-	-	-	소산주기

□ 원격 백업 및 재해복구(DR)시스템 운영현황

구 분	원격 백업시스템	재해복구시스템
운영 업무시스템 (서버 등 장비수량)	-	-
향후 구축계획 (추진연도, 업무시스템)	-	-

□ 운영상 특이사항

동물관리 프로그램의 데이터센터 서버를 활용하여 운영하고 있음

□ IT Complex 활용방안 관련 검토의견

※ IT Complex 활용방안에 대한 검토의견

∘Co-Location + 서버 등 장비 유지보수 위탁(데이터센터)

※ 원격 백업 및 재해복구(DR)시스템 구축(이전)에 대한 의견

- 장소 : 데이터센터(서초동)