<붙임2>

점 검 결 과

□ 기 관 명 : 신당119안전센터

□ 설치대수 : 4대

* 설치대수는 소방행정과-6048(2016.3.9.)호에 의거 실시한 “2016년 CCTV현황조사” CCTV설치대수와 일치토록 할 것.

구분	점검 내용	결과
네트워크	인터넷에 연결된 CCTV(IP카메라)↔관제ㆍ관리시스템간 소통자료 암호화(VPN 등) 여부	연결안됨
	외부 인터넷에서 CCTV 접속 가능 여부	4대 접속 불능
	대국민서비스 CCTV의 관리자페이지 접속 여부	4대 접속 없음
	접근가능 IP 제한 설정 여부	설정 완료
	CCTV 해킹사이트ㆍ시스템정보 검색엔진을 통한 인터넷 노출 여부 확인	4대 노출 없음,.
시스템	기본 계정ㆍ비밀번호 사용여부 확인ㆍ변경 및 비밀번호 보안강화	4대 확인, 보안 조치
	불필요한 서비스ㆍ계정 삭제 및 원격관리 금지	4대 보안
	관제ㆍ관리 기능은 지정PC에서 접근토록 통제	4대 보안
	외부 연결접점에 F/W 등 정보보호시스템 구성 여부	無(도입 예정)
기타	…	…