상수원하류 조류측정 및 분석결과

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
									구 분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
4월 21일	성수	13.1	7.3	10.4	3.1	0.024	11.8	9830	우점종 조류속	-	-	Cyclotella	Monoraphidium	Rhodomonas
									총셀수	0	0	8940	250	640
	한남	13.8	7.1	8.4	4.4	0.243	14.8	9475	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	Rhodomonas
									총셀수	0	55	8330	240	850
	한강	14.1	7.0	6.0	5.0	0.233	11.9	9220	우점종 조류속	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	Rhodomonas
									총셀수	0	0	8510	170	540
	마포	14.0	7.2	6.9	4.6	0.242	11.7	8310	우점종 조류속	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	Rhodomonas
									총셀수	0	0	7360	160	790
	성산	14.1	7.2	7.6	4.0	0.178	12.8	9309	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Monoraphidium	Cryptomonas
									총셀수	0	29	8150	340	790