상수원하류 조류측정 및 분석결과

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
									구 분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
5월 11일	성수	19.0	7.4	9.8	3.7	0.032	20.2	23070	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	Rhodomonas
									총셀수	0	240	20840	480	1510
	한남	19.1	7.4	8.5	4.7	0.234	22.5	24962	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Micractinium	Rhodomonas
									총셀수	0	282	21740	490	2450
	한강	18.7	7.3	9.0	3.4	0.115	30.3	24885	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Eudorina	Rhodomonas
									총셀수	0	125	21720	490	2550
	마포	18.6	7.5	9.7	3.6	0.105	29.5	23902	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Micractinium	Rhodomonas
									총셀수	0	282	19790	420	3410
	성산	19.0	7.5	10.6	3.6	0.111	47.4	27555	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	Rhodomonas
									총셀수	0	35	21470	690	5360