상수원하류 조류측정 및 분석결과

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
									구 분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
6월 2일	성수	23.3	7.3	8.9	2.9	0.048	18.2	7270	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Chlamydomonas	Rhodomonas
									총셀수	0	733	3447	1310	1780
	한남	23.1	7.2	7.0	5.2	0.299	25.5	10589	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Micractinium	Rhodomonas
									총셀수	0	672	6453	1644	1820
	한강	23.6	7.2	6.5	4.2	0.220	20.6	7928	우점종 조류속	-	Phormidium	Cyclotella	Eudorina	Rhodomonas
									총셀수	0	680	4398	2078	772
	마포	22.9	7.4	5.2	3.9	0.213	21.1	9080	우점종 조류속	-	-	Cyclotella	Micractinium	Rhodomonas
									총셀수	0	0	6950	1790	340
	성산	23.4	7.8	6.9	3.8	0.186	22.7	4786	우점종 조류속	-	-	Cyclotella	Micractinium	Rhodomonas
									총셀수	0	0	2690	1916	180