상수원하류 조류측정 및 분석결과

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
									구 분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
6월 29일	성수	26.8	7.4	10.1	4.0	0.163	22.9	19435	우점종 조류속	Anabaena	-	Aulacoseria	Dictyosphaerium	Rhodomonas
									총셀수	567	0	4569	13808	491
	한남	26.8	7.3	9.7	5.0	0.384	49.2	19415	우점종 조류속	Microcystis	Phormidium	Aulacoseria	Dictyosphaerium	Rhodomonas
									총셀수	1596	41	7248	10125	405
	한강	26.3	7.3	9.1	4.3	0.358	42.3	14123	우점종 조류속	Microcystis	Phormidium	Aulacoseria	Dictyosphaerium	Rhodomonas
									총셀수	4391	130	5100	4190	312
	마포	26.4	7.3	7.5	3.9	0.379	29.0	13902	우점종 조류속	Microcystis	-	Aulacoseria	Dictyosphaerium	Rhodomonas
									총셀수	4588	0	2242	7002	70
	성산	26.9	8.2	11.4	3.2	0.291	75.1	31018	우점종 조류속	Microcystis	-	Cyclotella	Dictyosphaerium	Rhodomonas
									총셀수	27076	0	1010	2732	200

상수원하류 조류측정 및 분석결과

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
									구 분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
7월 2일	성수	26.2	7.2	7.5	-	-	22.8	-	우점종 조류속	Microcystis
									총셀수	2119
	한남	25.9	7.1	6.1	-	-	19.3	-	우점종 조류속	Microcystis
									총셀수	3987
	한강	26.3	7.2	6.9	-	-	52.1	-	우점종 조류속	Microcystis
									총셀수	5972
	마포	26.0	7.3	6.8	-	-	46.7	-	우점종 조류속	Microcystis
									총셀수	10163
	성산	26.5	7.4	8.2	-	-	93.3	-	우점종 조류속	Microcystis
									총셀수	32791