붙임 2

해빙기 안전관리 추진실적 주간보고

□ 추진개요

○ 추진기간 : 1차(2. 26. ~ 3. 4.)

○ 점검대상 : 서울대공원 관리 시설물, 민간(위탁)시설물, 공사장

○ 주요내용 : 분야별 주요점검 사항 점검

□ 해빙기 사고 현황 : 사망 0명,부상 0명

□ 안전관리 추진실적(서울대공원)

시설물 유형	점검시설 (개소수)	점 검 결 과						점검인원 (연인원)
		소유 구분 (개소수)		조치내역(개소수)
		민간 시설	공공 시설	이상 없음	현장 조치	보수․보 강 조치	정밀안전 진단대상	소계	공무원	민간 전문가
합계	38	0	38	29	6	3	0	27	27	0
토목분야	13	-	13	10	-	3	-	4	4	-
건축분야	7	-	7	6	1	-	-	4	4	-
전기·소방분야	10	-	10	7	3	-	-	6	6	-
기계분야	3	-	3	1	2	-	-	5	5	-
녹지분야	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공사장	5	-	5	5	-	-	-	8	8	-

□ 교육실적

교육일자	주관	대상(명)	주요내용
2020.2.10.	운영과	입점업체 대표자	안전 및 위생관련 교육 실시

□ 조치사항

주요내용	현장사진
	조치전	조치후
토목분야 만남의다리 교대 보호블록 파손		상반기 만남의광장 조성공사에 포함하여 정비 실시 예정
건축분야 종합안내소 1층 강화도어 파손
전기분야 제1아프리카관 스위치 파손
전기분야 맹금사 부근 공원등 보수
기계분야 유인원관 외 2개소 공조설비 점검 및 정비
기계분야 작업실 현장정리