붙임3		중대시민재해시설 현장점검 및 조치결과
양천소방서			행정과장 :정문수☎6981-8600 행정팀장 :이회영☎8610 담당 :이선희☎8614

해빙기 안전사고 예방을 위한 중대시민재해 대상물인 양천소방서 본서 시설물에 대한 현장 안전점검 실시 및 조치결과임

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2023. 3. 6.(월) ~ 03. 17.(금)

ㅇ 점검대상 : 양천소방서 본서

ㅇ 점 검 반 : 안전보건관리책임자, 관리감독자

행정팀(안전계획), 장비회계팀(계약)

□ 주요 점검내용

ㅇ 점검내용

- 휴먼명조 14포인트

현장방문(점검) 사진		현장방문(점검) 사진

□ 점검결과

ㅇ 시설점검결과  ※ 1)~4)는 [붙임2] 안전점검표 점검항목에 따른 구분임

구 분	점검결과(건)			점검결과에 따른 조치사항(3건)
	점검개소	양호	개선필요	완료	조치중	’23년 내	장기
계			2건	2건
1) 건축물 구조안전
2) 건축물 내구성
3) 기타 결함			2건	2건
4) 업무시설

□ 세부추진내용(조치사항)

ㅇ 건축물 내외부 결함 확인

- 본서 정문 입구 화단 모서리 갈라짐 등 발생

점검사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
본서정문입구 화단 모서리 갈라짐		보강완료

□ 향후계획(조치계획)

ㅇ 정기적 시설 안전 점검 실시 예정