해빙기 사전점검 조치중 결과

□ 사전점검

연번	호선	시설(역)명	지적내용	조치전	조치후
1	3	경복궁역	스프링클러 충압펌프 흡입측 게이트밸브 교체 [2021.3.6. 조치완료]

끝.