한강공원 시설물 정비실적(별첨4-2)

(금회 정비 전·후 사진)

‘14. 4월 / 기전설비1과

○ 공원명 : 뚝섬한강공원 / 시설명 : 축구장 조명
정비 전	정비 후
	사진없음
○ 위 치 - 뚝섬한강공원 야외 축구장 ○ 적출내용 - 120다산콜센터에 :축구장 조명이 너무 밝다:는 민원발생(4.3) - 조명등의 밝기를 조절할 수 있는 스위치 부착필요	□ 축구장 조명은 적정조도로 설치되었으나, 민원을 고려하여 다음과 같이 조치 함. ☞ 밝기를 조절할 수 있는 스위치 설치가 곤란하여 조명 조사각을 축구장 지면으로 향하도록 조절하였음.

○ 공원명 : 이촌한강공원 / 시설명 : 공원등
정비 전	정비 후
○ 위 치 - 보광나들목 옆 공원등 1-128번 ○ 적출내용 - 깜박깜박 켜졌다 꺼졌다를 반복하는 상황임. 전구 교체 요청	☞ 전구교체 완료.