민방위 비상급수시설 점검표(시·구 합동)

자치구명 :           시설명:                    □ 정부  □자치구  □공공  □음용   □생활용

시 설 명	점 검 항 목	점검결과
보호시설	건물내외 도색, 창문훼손 여부 등
	상부 보호공 및 시설주변 청소 상태
	비상급수시설 안내표지판 부착 및 정리 상태
관 정 급수설비	미 개방시설 저수조 및 급수배관 퇴수 여부
	배관, 밸브의 체결상태 및 누수 여부
	양수 중 계량기 지침 회전 여부
	배관, 밸브의 동파방지 보온재 등 설치 여부
	저수조 사용 및 청소 여부
장비 등의 시설관리	발전기의 이상소음 및 진동발생 여부
	발전기의 누수 및 누유여부
	발전기의 게이지(전류계․전압계, 회전수 등) 작동 여부
	발전기 및 펌프의 유류(휘발유, 경유 등) 충만 상태
	펌프 작동여부 및 정비 상태
	기기 작동요령 숙지 여부
전 원 공급설비	1차(한전) 및 2차 전원(자가발전)의 절환장치 상태
	배전반의 각종 표시(운전, 정지 등)램프 등 작동 여부
	마그네트S/W 작동상태 점검
	충전장치 정상작동 여부
기 타	정비공구함 및 호스, 휴즈 기타공구 등 비치 여부
	발전기 및 펌프 예비유류 비치 여부
	충전장치 또는 예비 배터리 비치 여부
	기기작동 요령문 비치 여부
	시설 점점표 비치 및 작성 여부(점검 주기)	○ 비치 및 작성 여부 : ○ 점검주기 개방:( )회/월, 미개방:( )
	수질검사 결과 게시 여부	개방: 미개방:

점 검 일 : 2016.  5.   .

소  속 :                                  직급:               성 명 :              (인)

소  속 :                                  직급:               성 명 :              (인)

소  속 :                                  직급:               성 명 :              (인)

소  속 :                                  직급:               성 명 :              (인)