< 붙임 3 >

우기 대비 재난취약시설 안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘15. 6. 10(수) ~ 7. 9(목)

○ 점검형태 : 각 시설물 담당자 책임하에 안전점검 실시

○ 점검반 구성 : 시설물 담당자

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 9개소 중 금번 점검시 9개소(100%) 점검 실시

□ 점검결과 총평

○ (점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등)

- 특이사항 없음

○ (점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등)

- 없 음

○ (중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등)

- 지적사항 조치 완료

○ (시설주에 대한 점검내용 설명 및 지도내용 등 수검시설 관계자와의 소통에 관한 사항)

- 없 음

□ 잘된 점

○ 특정관리대상시설 9개소 점검결과 지적사항 3건 조치 완료

□ 기타 개선 필요사항, 건의사항 등

○ 없 음

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 3건

구 분		총계	안전시설 미비	재난관리체계 미흡	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건수		3			1		2
도로시설	교량	1					1
	터널
	육교
	지하차도	2			1		1
관람·전시시설
청소년수련시설
의료시설

* 기타 : 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	3	3

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정 등

□ 지적 및 조치사항

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
가락지하차도	구조물 변형·손상 등	‣ 노면 포트홀 발생	즉시	‣ 조치완료
성내5교	기 타	‣ 배수구 막힘	즉시	‣ 조치완료
송파지하차도	기 타	‣ 배수로 막힘	즉시	‣ 조치완료

* 유형구분 : 안전시설 미비, 재난관리체계 미흡, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계설비 등 미흡, 기타(적치물 청소 등)