[붙임 3 : 점검표 – 시설물별]

부서(공원) : 여의도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 연면적 400㎡이상 소방시설 설치대상 건축물 >

시설명 :  소방시설 설치대상

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
․ 연결송수관 및 소화전 유지관리여부	○	양호
․ 스프링클러 작동 및 소화기 비치여부	○	양호
․ 수신기 및 감지기 작동여부	○	양호
․ 유도등 작동상태여부	○	양호
․ 유도표지 설치여부	○	양호
․ 전기시설 누전 여부	○	양호
․ 방화문 작동상태여부	○	양호
․ 인화성물질 적치	○	양호
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)		해당사항 없음

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.20   .

점검자 :직 기게운영주사보      성명 길종섭 (서명)

직 시설관리주사        성명 이대호 (서명)

직 농림운영서기        성명 정남숙 (서명)

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 :

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
․ 소화기 비치여부	○	양호
․ 전기시설 누전 여부	○	양호
․ 인화성물질 적치		해당사항없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)		해당사항없음

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   .20

점검자 : 직기계운영주사보     성명 길종섭(서명)

직시설관리운영주사보 성명 이대호(서명)

직농림운영서기       성명 정남숙(서명)

부서(공원) : 여의도공원

화재예방 및 취약시설물 점검결과 보고

○ 점검대상 및 결과

구 분		점검 동수	지적사항건수
			현장시정	예산확보 수반되는 경우
소방시설 설치대상 건축물		1
소방시설 비설치 대상 건축물	관리사무소, 휴게소, 매점	7
	공중화장실	8
	공익 및 청경초소	5
	기간제 대기실 및 자재창고	3
	야외 행사장등 기타	2

○ 지적사항에 대한 조치계획 (예산 확보가 수반되는 경우)

시 설 명	지 적 사 항	조 치 계 획