[붙임 3 : 점검표 - 시설물별]

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 연면적 400㎡이상 소방시설 설치대상 건축물 >

시설명 : 관리동

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 연결송수관 및 소화전 유지관리여부	양호
․ 스프링클러 작동 및 소화기 비치여부	양호 및 비치
․ 수신기 및 감지기 작동여부	양호
․ 유도등 작동상태여부	양호
․ 유도표지 설치여부	양호
․ 전기시설 누전 여부	이상무
․ 방화문 작동상태여부	해당 없음
․ 인화성물질 적치	이상무	위험물 저장소 보관
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	해당 없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   .

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

[붙임 3 : 점검표 - 시설물별]

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 연면적 400㎡이상 소방시설 설치대상 건축물 >

시설명 : 이야기관

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 연결송수관 및 소화전 유지관리여부	양호
․ 스프링클러 작동 및 소화기 비치여부	양호 및 비치
․ 수신기 및 감지기 작동여부	양호
․ 유도등 작동상태여부	양호
․ 유도표지 설치여부	양호
․ 전기시설 누전 여부	이상무
․ 방화문 작동상태여부	해당 없음
․ 인화성물질 적치	없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	해당 없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   .

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

[붙임 3 : 점검표 - 시설물별]

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 연면적 400㎡이상 소방시설 설치대상 건축물 >

시설명 : 카페나루(매점)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 연결송수관 및 소화전 유지관리여부	양호
․ 스프링클러 작동 및 소화기 비치여부	양호 및 비치
․ 수신기 및 감지기 작동여부	양호
․ 유도등 작동상태여부	양호
․ 유도표지 설치여부	양호
․ 전기시설 누전 여부	이상무
․ 방화문 작동상태여부	해당 없음
․ 인화성물질 적치	해당 없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	해당 없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   .

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)