부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 온실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등	-

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 환경교실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 정문안내소

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 후문안내소

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 :  변전실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직      녹지7 성명  박현주(서명

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 회수조(방류펌프실)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 예비전원발전기실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 야외화장실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 정화조실(오수처리장)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 수경탱크실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 원형극장

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 관수기계실

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 선유정

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 인부대기실(남자)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 자재창고(1)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검표

< 소방시설 비 설치 대상 건축물등 >

시설명 : 자재창고(2)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
․ 소화기 비치여부	이상없음
․ 전기시설 누전 여부	이상없음
․ 인화성물질 적치	이상없음
․ 석유난로 난방여부 (전도시 자동꺼짐)	미설치 이상없음
․ 기타 건의사항등

※  지적사항 있는 건축물 사진 첨부

2016.  1.   26.

점검자 : 직 전기운영6 성명  정법관(서명)

직 기계운영7 성명  한훈수(서명)

직     녹지7 성명  박현주(서명)