VE 통합 원가심사 조정내역 요약

□ 공사명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(건축)

□ 사업개요

위 치	강서구 가양1동 마곡산업단지내 산업용지 D28-2
공사개요	- 공사개요 · 지하4층 지상8층 연면적 21,395㎡ · 구조 : 철근콘크리트조+철골조
공사기간	2018. 7~ 2020. 12

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	21,217,691	천원
○ 심사금액	20,684,750	천원
○ 절 감 액	532,941	천원
○ 절 감 율	2.51	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(논슬립테이프외 13개 품목)

○ 일위대가 조정

- 철근가공 : 현장가공 → 공장가공(△ 134,256천원)

- 품질관리활동비 : 고급품질대상 → 중급품질대상 적용(△ 82,716천원)

- 기타공사(전기 및 기계 건축 이기 공사분, 설비배관 슬리브 주위 코킹공사)

· 타공사내역으로 삭제(△ 45,000천원)

- 녹막이페인트 : 2회 → 1회(△ 19,098천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음