공사원가심사 결과보고서(기계설비)

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업 지원시설 건립공사

□ 공사개요

위 치	강서구 가양1동 마곡산업단지내 산업용지 D-28-2필지
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 급수․급탕, 오배수, 가스, 냉방, 환기, 우수처리, 연도, 연료전지, 중온수, 중수배관 등
기 간	2018. 7월 ~ 2020. 9월

□ 심사결과(관급자재 및 시설분담금 심사제외)

[단위 : 천원]

요청금액	심사금액	절감액	절감율
6,086,674	5,544,990	541,684	8.90%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용) : 일반용경질폴리염화비닐관 외 232종

- 일반용경질폴리염화비닐관(PVC관, Φ50mm, VG1)/m : 2,688원 → 2,050원(감 638원)

- 적산열량계(D100, 원격식)/조 : 1,985천원 → 1,786천원(감 199천원)

◦ 일위대가조정 : 유성페인트칠 외 51종

- 유성페인트칠(함석면 2회) : 도장공 0.048인→0.022인, 보통인부 0.08→0.004인

□ 사업부서 협의결과

◦ 기계설비 분리발주시 공사원가 변경에 따른 원가계산서 제비율 조정과 추정가격 100억원 미만으로 표준시장단가 내역은 표준품셈으로 적용