공사원가심사 결과보고서(기계소방)

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업 지원시설 건립공사

□ 공사개요

위 치	강서구 가양1동 마곡산업단지내 산업용지 D-28-2필지
개 요	○ 기계소방공사 - 소화장비설치, 옥외․옥내소화배관, 기계실소화배관, 스프링클러배관, 제연덕트, 소화내진설비, 동파방지열선공사, 내화충전공사 등
기 간	2018. 7월 ~ 2020. 9월

□ 심사결과(관급자재 및 시설분담금 심사제외)

[단위 : 천원]

요청금액	심사금액	절감액	절감율
1,548,030	1,448,018	100,012	6.46%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용) : 소방용헤드 외 74종

- 소방용헤드(조기반응형, 72℃)/m : 7,800원 → 5,400원(감 3,400원)

- 후렉시블조인트(소방용, 2.1m)/개 : 11,600원 → 9,500원(감 2,100원)

◦ 일위대가조정 : 후렉시블조인트 외 15종

- 후렉시블조인트(소방용, 2.1m)/개 : 배관공 0.154인 → 0.046인,

보통인부 0.188인 → 0.105인

□ 사업부서 협의결과

◦ 소방공사의 원가계산서 제비율은 공사규모에 적합한 제비율 조정과 추정가격 100억원 미만으로 표준시장단가 내역은 표준품셈으로 적용