VE 통합 원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 전기소방공사

□ 사업개요

위 치	강서구 가양1동 마곡산업단지 D-28 2필지
구 매 개 요	자동화재탐지설비 공사, 유도등 설치공사, 케이블설치공사 등
공 사 기 간	착공일로부터 36개월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	956,030천원
○ 심사금액 :	894,208천원
○ 절 감 액 :	61,822천원
○ 절 감 율 :	6.5%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 수신기 외 1종(조달청 단가 등)

- R형 수신기(508) : 16,000천원/개 → 9,155천원/개

- 6각너트(M10) : 22원/개 → 18원/개

○ 일위대가 조정 : 전선설치 외 25개 공종

- 전선(HFIX 2.5㎡) 설치품 정정 : 내선전공(0.01인→0.0081인)

- 통로유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인→0.12인)

○ 기타 조정 : 기타경비 7.1% → 6.6% 적용(36개월 이하)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음