주요 심사내용

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(조경)

□ 사업개요

위 치	마곡산업단지
공사개요	수목식재, 식재기반시설, 데크설치, 비오톱 설치 등

□ 심사평가 결과(관급자재 제외)

◦ 설계금액 :	618,915	천원
◦ 심사금액 :	564,653	천원
◦ 절 감 액 :	54,262	천원
◦ 절 감 률 :	8.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 꽃잔디 등 10종

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

◦ 일위대가 조정

- 목재데크 틀 : 표준품셈 목재데크틀 설치품 적용(△23,853천원)

- 긴의자 설치 : 경량형강철골조(내력식)조립설치품 적용(△1,877천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음