원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 강서구 가양1동 마곡산업단지 D-28 2필지
공사개요	정보통신설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타 1식
공사기간	착공일로부터 36개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,475,649천원
◦ 심사금액 :	1,388,714천원
◦ 절 감 액 :	86,935천원
◦ 절 감 률 :	5.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 동축케이블 외 6종

- 동축케이블(5C) : 489원/m → 391원/m

- 핸드홀(수공3호) : 380,000원/조 → 310,000원/조

◦ 일위대가 조정 : 칼람 스피커 설치 외 21개 공종

- 칼람 스피커 설치 품 조정

(통신설비공 : 0.32인 → 통신설비공 : 0.19인)

- 동축케이블(5C) 설치 품 조정

(통신케이블공 : 0.018인 → 통신케이블공 : 0.017인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음