원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 퇴계로(2단계) 보행친화공간  전기공사

□ 사업개요

위 치	퇴계로(중구 퇴계로2가) ~ 광희동사거리
공사개요	가로등 공사 1식, 신호등 공사 1식, CCTV 공사 1식, 기타 1식
공사기간	2019. 4. ~ 2019. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	1,264,549천원
◦ 심사금액:	1,221,190천원
◦ 절 감 액:	43,359천원
◦ 절 감 률:	3.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: UTP 케이블 외 26종(조달청단가 등)

- UTP 케이블(cat5.0 4P): 470원/m → 265원/m

- 관구마개(관로삽입 밀폐장치): 19,500원/개 → 15,450원/개

◦ 일위대가 조정: 전선관 철거 외 13개 공종

- 전선관(ELP 100㎜×2열) 설치 품 조정

(배전전공/보통인부: 0.0168인/0.0504인 → 0.0162인/0.0486인)

- 팬틸트 설치 품 조정

(통신내선공/보통인부: 0.55인/0.66인 → 0.53인/0.53인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음