용 역 설 명 서

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 한강공원 승강기 청소 용역

○ 대    상 : 한강공원 승강기 25개소 37대

○ 용역목적

- 한강공원 25개소 37대의 승강기에 대한 주기적인 청소관리를 통해 한강공원 이용 시민에게 상시 쾌적한 이용환경을 제공하고자 함.

○ 주요 용역개요(과업지시서를 우선하여 적용)

- 승강기청소(정밀청소 년2회, 승강기당 매주1회 이상)

○ 용역기간 : 2020. 1. 1.(계약일) ~ 2020. 12. 31

○ 시설현황 : 붙임 참조

한강공원 승강기 시설현황(25개소 37대)

시설용도	시 설 위 치	수 량 (대)	규 모 (탐승인원)	동 력 (kw)	정속도 (M/min)	형 태	정격하중 (kg)	건물층수	제조업체	위치
전망카페 (6대)	잠실대교(남단)	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	잠실한강공원
	한남대교(남단)	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	잠원한강공원
	동작대교(남단)	2	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	반포한강공원
	한강대교(북단)	2	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	이촌한강공원
전 망 (4대)	뚝섬공원	4	17	11	45	전망형	1,150	2(1,2호) 4(3,4호)	금호엘리베이터	뚝섬한강공원
생 태 (2대)	난지공원 (수변생태, 야생탐사)	2	15	11	45	일반형	1,150	2(수생) 3(야탐)	금호엘리베이터	난지한강공원
교 량 자전거 (7대)	가양대교(북단)	1	20	11	60	전망형	1,350	2	금호엘리베이터	난지한강공원
	가양대교남단)	1	24	11	60	전망형	1,600	2	금영제너럴	강서한강공원
	성수대교(남단)	1	20	11	60	전망형	1,350	2	금호엘리베이터	잠원한강공원
	양화대교(남단)	2	17(경사형)	5.5	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	양화한강공원
	잠실철교(남단)	1	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	잠실한강공원
	올림픽대교(남단)	1	24	6.7	60	전망형	1,600	2	금영제너럴	광나루한강공원
역 사 (3대)	옥 수 역	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	이촌한강공원
	잠실나루역	1	17	7.9	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	잠실한강공원
	당 산 역	1	17	11	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	양화한강공원
나들목 (5대)	한남나들목	1	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	이촌한강공원
	낙천정나들목	1	24	11	60	전망형	1,616	2	지암메디테크	뚝섬한강공원
	신청담나들목	2	24	11	60	전망형	1,600	2	지암메디테크	잠원한강공원
	가양나들목	1	24	11	60	전망형	1,600	2	지암메디테크	강서한강공원
보행육교 (10대)	성수구름다리	2	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	뚝섬한강공원
	가양구름다리	2	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	강서한강공원
	현대서비스앞	2	15	6.4	60	전망형	1,000	2 3	지암메디테크	망원한강공원
	샛강-당산	2	20	9.2	60	전망형	1,500	2	한테크	여 의 도 공 원
	서부이촌보행	2	15	7.5	60	전망형	1,000	2	GYG	이촌한강공원