원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 3호선 지축차량기지 전선로 개량공사

□ 사업개요

위 치	3호선 지축차량기지
공사개요	케이블(제어, 전원), 전선관로, 기구함(부속설비)설치 등
공사기간	착공일로부터 700일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	4,688,029천원
◦ 심사금액 :	4,530,135천원
◦ 절 감 액 :	157,894천원
◦ 절 감 률 :	3.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 전원케이블 등 35개(조달청 단가 등)

- 전원케이블(HFCO 70㎟×2C) : 16,553원/m → 14,857원/m

- 전선관(ELP Ø200) : 6,800원/m →  6,350원/m

◦ 일위대가 조정 : 케이블트레이 설치 외 10개 공종

- 케이블트레이(20,000㎟ 이하) 설치 품 서울형품셈 적용

(내선전공 : 0.023인/m → 내선전공 : 0.2인/m)

- 신호기구함 기초 앵커볼트 설치품 정정

(내선전공 : 0.48인/조 → 내선전공 : 0.12인/조)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음