원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 3호선 전선로 개량공사(지축~홍제)

□ 사업개요

위 치	3호선 지축 ~ 홍제 구간
공사개요	- 케이블(제어, 전원) 설치공사 1식 - 전선관로(트로프 및 트레이) 설치공사 1식 - 기구함(부속설비) 설치공사 및 기타 1식
공사기간	착공일로부터 700일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	10,151,534천원
◦ 심사금액 :	9,452,932천원
◦ 절 감 액 :	698,602천원
◦ 절 감 률 :	6.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 전원케이블 외 18종 (조달청단가)

- 전원케이블(HFCO 70㎟×2C) : 16,553원/m → 14,857원/m

- 전선관(ELP Φ200) : 6,800원/m → 6,350원/m

◦ 일위대가 조정 : 케이블트레이 설치 외 33개 공종

- 케이블트레이(20,000㎟ 이하) 설치 품 서울형품셈 적용

(내선전공 : 0.23인/m → 내선전공 : 0.2인/m)

- 접지선(F-GV 35㎟) 설치 품 조정

(저압케이블전공 : 0.00658인/m, 보통인부 : 0.00658인/m

→ 내선전공 : 0.0105인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음