VE통합 원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명: 신길4동 공공복합청사 건립공사(건축)

□ 사업개요

위 치	영등포구 신길로42길 1 외 4필지
공사개요	- 공사개요 · 지하2층/ 지상4층, 연면적 2,303.75㎡
공사기간	착공일로부터 20개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	2,590,379	천원
◦ 심사금액 :	2,572,097	천원
◦ 절 감 액 :	18,282	천원
◦ 절 감 률 :	0.71	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 14종 (△3,662천원)

◦ 일위대가 조정

- 석고판설치: 품셈적용 오류 수정 (△1,093천원)

- 도박방수(비노출): 견적품 → 표준품셈 적용 (△453천원)

- 선홈통설치: 견적품 → 표준품셈 적용 (△1,239천원)

- 철근공장가공및현장조립: 가공 및 조립 수량 구분하여 적용 (△5,618천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음