VE 통합 원가심사 조정내역 요약

□ 공사명 : 청년주택 복합건물 신축공사(건축)

□ 사업개요

위 치	동작구 상도동 275번지
공사개요	- 공사개요 · 지하2층, 지상5층, 연면적3,228.52㎡
공사기간	착공일로부터 18개월(540일)

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	4,027,892	천원
○ 심사금액	3,847,729	천원
○ 절 감 액	180,163	천원
○ 절 감 율	4.47	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 원가계산서 요율 오류 수정

- 환경보전비 : 0.5% → 0.3%(△5,129천원)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 비계안정장치 외13종(△3,298천원)

○ 일위대가 조정

- 철근콘크리트타설/펌프차 : 품셈 → 개정품셈 적용(△6,380천원)

- 벽돌연결철물 : 치장쌓기품과 중복으로 제외(△13,802천원)

- 수밀코킹 : 품셈적용 오류 수정(증12,080천원)

- 고무아스팔트 도막방수 : 견적품 → 품셈 적용(△52,616천원)

- 철재난간대 : 품셈적용 오류 수정(△18,497천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음