원가심사 조정내역 및 사유서(기계설비)

□ 공 사 명 : 신길4동 공공복합청사 건립공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	영등포구 신길로42길 1
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치, 환기덕트설치, 가스배관공사, 연도설치공사, 옥외․위생․기계실 배관공사, 천장복사판넬공사, 전기바닥난방설치공사 등
기 간	착공일부터 20개월

□ 심사결과(관급자재, 분담금공사 심사제외)

[단위 : 천원]

요청금액	심사금액	절감액	절감율
350,680	331,059	19,621	5.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용) : 가스미터 외 90종

- 가스미터(G-2.5, 4.0㎣/HR이하)/개 : 50,000원 → 37,000원(감13,000원)

- 일반용경질폴리염화비닐관(Φ75mm, VG2)/m : 3,013원 → 1,980원(감 1,033원)

◦ 일위대가조정 : 샤워기(호스형) 등 15종

- 샤워기(호스형, 헤드걸이포함)/대 : 위생공 1.099인 → 0.158인

보통인부  0.2인 → 0.017인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음