주요 심사 내용

□ 공 사 명: 신길4동 공공복합청사 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	영등포구 신길로42길 1
공사개요	지하2층 지상4층, 연면적 2,303.75㎡
공사기간	착공일로부터 20개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	799,371	천원
◦	심사금액	:	677,252	천원
◦	절 감 액	:	122,119	천원
◦	절 감 률	:	15.3	%

□ 주요 심사 내용

◇ 증액 조치사항

◦ 내역서 조정

- 콘크리트타설(인력): 공구손료 계상(품셈 6-1-1)

- PVC이중벽관 설치: 품셈기준 조정(토목 16-2-3)

- 하수관천공: 품셈기준 조정(토목 16-2-5)

- 토사천공: 품셈기준 조정(토목 5-6-1)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,318.0원/ℓ→ 1,612.5원/ℓ(2018년 11월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,104.0원/ℓ→ 1,437.7원/ℓ(2018년 11월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

◇ 감액 조치사항

◦ 자재단가 조정

- 각재: 389,22원/㎥ → 369,000원/㎥

- 모래: 26,000원/㎥ → 25,000원/㎥

- 보차도경계석(직선): 22,560원/m → 19,500원/m

- 보차도경계석(곡선): 40,200원/m → 32,000원/m

- 보통철선: 1,150원/kg → 1,075원/kg

- 아세틸렌: 11,500원/kg → 10,652원/kg

- 내수합판: 9,708원/㎡ → 8,419원/㎡ 등 14종 거래실례가격 적용

◦ 일위대가, 단가산출서 조정

- 모르타르: 품셈기준 조정(건축 15-1-1)

- 벤치플륨관: 품셈기준 조정(토목 6-7-1)

- 보차도경계석: 품셈기준 조정(토목 10-5-3)

- 차선도색: 품셈기준 조정(토목 10-6-2, 미공용구간 적용)

- 전기용접: 품셈기준조정(기계설비 1-2-4)

- H-PILE 건입: 토사천공에 포함

- 토사천공(SGR): 서울형품셈 기준 조정

- 레미콘타설(펌프카): 품셈기준 조정(토목 6-1-2) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당사항 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)