붙임 3

시설물 및 건설공사장 안전점검표

점검항목			시설명	농업기술센터		위 치	서초구 헌인릉 1길 83-9
			소유자 (관리자)	서울특별시		설치년도	2006.01.25
			구 조	철근콘크리트		규 모	1498.34㎥
점 검 항 목					점 검 결 과
시설물	기초	- 건축물의 외부와 지표면 사이의 틈 - 건축물의 기울어짐 현상 - 기타 지반의 상태 등 취약점			이상없음
	외부	- 개구부 주변의 경사균열 - 벽체의 수평, 수직 균열 - 기타			이상없음
	내부	- 벽체의 수평, 수직, 경사균열 - 창문․출입구의 작동 상태 - 내부 벽체의 유무(상가형 건축물) - 기타			이상없음
	주변 환경	- 인접지역의 지하굴착 여부 (지하철, 건물신축 기타굴착 등) - 호우, 화재, 침수 등 피해여부 - 기타 빗물받이, 배수구 등 정비			이상없음
건설공사장	- 공사장 비상연락망 정비 여부, 수방자재․장비 확보 여부, 배수로 정비 여부				해당 없음
	- 강풍대비 안전시설 상태(낙하물방지망, 추락방지시설, 가설휀스 등) 및 공사장 주변 도로 손상여부(생활불편 사항 유무)				해당 없음
	- 건설기기(타워크레인, 콘크리트 타설기, 리프트 등) 안전관리 이상 유무 등 - 기타				해당 없음
점검결과 총평					청사 및 주변시설물 이상없음

2014 . 03 .04

점검자  소속: 기획홍보팀장 직급:농촌지도사  성명:권혁현 (인)

기획홍보팀 직급:기계운영주사  성명:오진명 (인)