환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 4 . 2 ~ 4 . 6 )

<여의도 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 이벤트광장~아라호 샛길 ○ 적출내용 - 우천시 물고임현상 심함 (28×3=84㎡)× 2개소 ※ 노면 평탄성작업 및 빗물받이 설치 필요	시설관리과
2		○ 위 치 - 마포대교 인근 (피아노 물길) ○ 적출내용 - 바닥판석 침하(연장 7m)	시설관리과
3		○ 위 치 - 서강대교 하부 (인라인스케이트장) ○ 적출내용 - 나무의자 2개소 파손	시설관리과

※ 매주 금요일 17:00까지 제출

환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 4 . 2 ~ 4 . 6 )

<여의도 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 센터인근 진출입 계단 ○ 적출내용 - 자전거 경사로 밑받침판 파손 (6m) - 자전거 경사로 옆면 탈락 (4m) (총연장 10m 재설치 필요)	시설관리과

※ 매주 금요일 17:00까지 제출