환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 5 . 21 ~ 5 . 25 )

<여의도 안내센터>

연번

현 장 사 진

점 검 사 항

조치부서

1

○ 위  치

- 마포주차장 인근 자전거도로

(배달존2)

○ 적출내용

- 보행로 표면불량(골재분리)

(폭 3.5m,연장 10m)

시설관리과

2

탈락부

파손부

○ 위  치

- 물빛광장 분수대 인근

○ 적출내용

(판석 탈락부)

- 판석 재설치 하였으나 규격 부적정으로 단차 발생

(판석 파손부)

- 미설치 →재설치 요함

시설관리과

3

○ 위  치

- 한강공원진입로 천상계단

(파아노물길 인근)

○ 적출내용

- 계단석 다수 파손 및 탈락,틈발생으로 시민

통행시 잦은 사고발생

(긴급조치요함)

※  4.19 기보고하였으나 미시행(3차)

기반시설과

시설관리과

환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 5 . 21 ~ 5 . 25 )

<여의도 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 여의도안내센터 인근 보행로 ○ 적출내용 - 보도블록 파손 (균열,표면박리,들뜸현상 심함)	시설관리과
5		○ 위 치 - 이벤트광장~아라호 샛길 ○ 적출내용 - 우천시 물고임현상 심함 (28×3=84㎡)× 2개소 ※ 노면 평탄성작업 및 집수시설 설치 필요 ※ 4. 9 기보고하였으나 미시행(2차)	시설관리과