환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 5 . 28 ~ 6 . 1 )

<여의도 안내센터>

연번

현 장 사 진

점 검 사 항

조치부서

1

○ 위  치

- 63주차장(자전거도로터널)

~민속마당

○ 적출내용

- 보행로 표면불량(균열,거북등)

으로 평삭후 재포장 요

(폭 3m, 연장100m)

시설관리과

2

탈락부

파손부

○ 위  치

- 물빛광장 분수대 인근

○ 적출내용

(판석 탈락부)

- 판석 재설치 하였으나 규격 부적정으로 단차 발생

(판석 파손부)

- 미설치 →재설치 요함

※  5. 21.기보고하였으나 미시행(3차)

시설관리과기반시설과

3

○ 위  치

- 한강공원진입로 천상계단

(피아노물길 인근)

○ 적출내용

- 계단석 다수 파손 및 탈락,틈발생으로 시민

통행시 잦은 사고발생

(긴급조치요함)

※  4.19 기보고하였으나 미시행(4차)

시설관리과기반시설과

환경순찰 점검표(붙임3)

(’18. 5 . 28 ~ 6 . 1 )

<여의도 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 원효대교 인근 보행로 (여름파출소) ○ 적출내용 - 포장면 표면박리 심하여 시민통행 불편야기 (24×3)㎡ ※ 4.9 기보고 하였으나 미시행(2차)	시설관리과
5		○ 위 치 - 서강대교~수상무대 사이 ○ 적출내용 - 안전난간대 파손, 망실로 안전사고 위험 (1경간: 2m) ※ 5.14 기보고 하였으나 미시행(2차)	시설관리과
6		○ 위 치 - 이벤트광장~아라호 샛길 ○ 적출내용 - 우천시 물고임현상 심함 (28×3=84㎡)× 2개소 ※ 노면 평탄성작업 및 집수시설 설치 필요 ※ 4. 9 기보고하였으나 미시행(3차)	시설관리과