[붙임 4 – 부서,공원별]

부서(공원) : 선유도공원

화재예방 및 취약시설물 점검결과 보고

○ 점검대상 및 결과

구 분		점검 동수	지적 사항	지적사항건수
				현장 시정	예산확보 수반되는 경우
소방시설 설치대상 건축물		3	무
소방시설 비설치 대상 건축물	관리사무소, 휴게소, 매점 (온실, 교양시설 포함)	9	무
	공중화장실	1	무
	공익 및 청경초소	2	무
	기간제 대기실 및 자재창고	3	1	1
	야외 행사장등 기타	1	무

○ 지적사항에 대한 조치계획 (예산 확보가 수반되는 경우)

시 설 명	지 적 사 항	조 치 계 획