(붙임4)

고층건물 순환근무(파견근무) 결과

< 본서 보고용 >

구분	대상	인원	횟수	기능숙지정도						비고
				계		매우능숙	능숙	보통	미흡
계	6개소	12명	6회	12명			12명
노량진	6개소	12명	6회	12명			12명

고층건물 순환근무(파견근무) 결과

<안전센터 보관용>

대상명	순환근무기간	근무자	기능숙지정도	근무내용	비고
롯데타워	12. 15	신관호 우경택	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검
보라매나산 스위트	12. 17	신관호 우경택	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검
라성보라매 아케데미	12. 20	박수황 윤석일	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검
전문건설회관	12. 22	김영남 박수황	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검
파밀리에 하늘마루	12. 23	박수황 윤석일	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검
보라매삼성 쉐르빌	12. 26	박수황 윤석일	능숙	∘자탐 등 시스템 기능 숙지 ∘자동소화설비 작동원리숙지 ∘비상전원 자동절환장치 점검