건설공사장 안전점검 결과보고['22. 3.25.(금)]

◎ 현장명: 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

◆ 점검자 : 도시철도건축부 공사관리관(김영준)

◆ 건축공사

○ 금일 주요 작업사항

- 변전실 무근콘크리트타설

- 기능실 블록벽체 쌓기

- 승강장 계단골조 타설

○ 공정관리

계획(%)	실적(%)	대비(%)
100	6	6

기능실 블록벽체 쌓기

변전실 무근콘크리트 타설

승강장 계단 골조 타설

◆ 점검결과

장소	동	별내선1공구 정거장	조치전
	층	지하2층
	위치	승강장
지적사항	분류	추락 재해예방에 관한사항
	내용	∙ 추락방지 안전난간설치 필요
			조치후

장소	동	별내선1공구 정거장	조치전
	층	지하1층
	위치	기능실
지적사항	분류	화재/폭발/질식 재해예방에 관한사항
	내용	∙ 작업장 분진 작업 환기시설 설치
			조치후

장소	동	별내선1공구 정거장	조치전
	층	지하1층
	위치	기능실
지적사항	분류	작업장 조도확보에 관한사항
	내용	∙ 작업장 조도확보필요
			조치후