보이는 소화기 등 유지관리 대장

F0000057186728.hwp

□ 노원소방서(수락119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
0	1. ABC분말소화기 3.3kg 5개 (04월 19일 수령) - 수령자 소방위 이 영 (인) 2. 단독경보형감지기 5개 (04월 19일 수령) - 수령자 소방위 이 영 (인)
1	노원구 동일로 231나길 18 주택 보이는 소화기	소화기 1개 분 실	관리소홀	2017.04.24.	소화기 1개
2	노원구 동일로 231나길 21 주택 보이는 소화기	소화기 1개 압력미달	쓰러뜨려서 분말 분출	2017.04.24	소화기 1개
3	노원구 동일로 237길 92 B02호 주택 보이는 소화기	소화기 1개 분 실	관리소홀	2017.04.25	소화기 1개
4	노원구 동일로 237길 92 101호 주택 보이는 소화기,경보기	소화기 1개 분 실 경보기 1개 배터리 불량	관리소홀 배터리 불량	2017.04.26	소화기 1개 경보기 1개
5	노원구 동일로 237나길 35 3층 주택 보이는 소화기,경보기	소화기1개 압력미달 경보기3개 배터리불량	압력미달 배터리불량	2017.04.28	소화기 1개 경보기 3개