(붙임 4)                                           <서울특별시 수도조례 시행규칙>

<별표 8>

서울특별시 감시항목의 검사방법 (제40조 관련)

구 분	감시항목	검사방법
미생물 (10항목)	녹농균	시험관법
	바이러스	총배양성바이러스분석법
	분원성연쇄상구균	시험관법
	살모넬라	막여과법
	쉬겔라	막여과법
	아황산환원혐기성포자형성균	시험관법
	장구균	막여과법
	저온일반세균	주입평판법
	지아디아	면역형광항체법
	크립토스포리디움	면역형광항체법
무기물 (11항목)	니켈	유도결합플라스마 질량분석법
	몰리브덴	유도결합플라스마 질량분석법
	바륨	유도결합플라스마 원자발광분광법
	베릴륨	유도결합플라스마 질량분석법
	브롬이온	크로마토그래프법
	스트론튬	유도결합플라스마 원자발광분광법
	아질산성질소	크로마토그래프법
	안티몬	유도결합플라스마 질량분석법
	우라늄	유도결합플라스마 질량분석법
	주석	유도결합플라스마 질량분석법
	퍼클로레이트	크로마토그래프법
유기물 (56항목)	글라이포세이트	크로마토그래프법
	노닐페놀	크로마토그래프법
	2,4-디(2,4-D)	크로마토그래프법
	디메토에이트	크로마토그래프법
	디부틸프탈레이트	크로마토그래프법
	2,4-디비(2,4-DB)	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)아디페이트	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	크로마토그래프법
	디엘드린	크로마토그래프법
	1,2-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,3-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,4-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,1-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에틸렌	크로마토그래프법
유기물 (56항목)	1,2-디클로로프로판	크로마토그래프법
	1,3-디클로로프로펜	크로마토그래프법
	마이크로시스틴	크로마토그래프법
	메토밀	크로마토그래프법
	메톨라클러	크로마토그래프법
	메틸디메톤	크로마토그래프법
	메틸파라티온	크로마토그래프법
	모노클로로벤젠	크로마토그래프법
	몰리네이트	크로마토그래프법
	벤조(에이)피렌	크로마토그래프법
	부타클러	크로마토그래프법
	부틸벤질프탈레이트	크로마토그래프법
	비스페놀 에이	크로마토그래프법
	스티렌	크로마토그래프법
	시마진	크로마토그래프법
	알드린	크로마토그래프법
	알라클러	크로마토그래프법
	에틸렌 디브로마이드	크로마토그래프법
	에피클로로히드린	크로마토그래프법
	엔도설판	크로마토그래프법
	엔드린	크로마토그래프법
	엠티비이(MTBE)	크로마토그래프법
	염화비닐	크로마토그래프법
	이프로벤포스	크로마토그래프법
	이피엔(EPN)	크로마토그래프법
	카보푸란	크로마토그래프법
	클로로에탄	크로마토그래프법
	클로르피리포스	크로마토그래프법
	터부틸아진	크로마토그래프법
	1,1,2-트리클로로에탄	크로마토그래프법
	트리플루랄린	크로마토그래프법
	2,4,5-티	크로마토그래프법
	퍼메트린	크로마토그래프법
	페노브카브	크로마토그래프법
	펜디메탈린	크로마토그래프법
	펜타클로로페놀	크로마토그래프법
	펜토에이트	크로마토그래프법
	포레이트	크로마토그래프법
	헥사클로로부타디엔	크로마토그래프법
	헵타클로	크로마토그래프법
	헵타클로 에폭사이드	크로마토그래프법
소독 부산물 (19항목)	디브로모아세트산	크로마토그래프법
	디클로로아세트산	크로마토그래프법
	모노브로모아세트산	크로마토그래프법
	모노클로로아세트산	크로마토그래프법
	브로모클로로아세트산	크로마토그래프법
	트리클로로아세트산	크로마토그래프법
	1,1-디클로로아세톤	크로마토그래프법
	1,1,1-트리클로로아세톤	크로마토그래프법
	2,4-디클로로페놀	크로마토그래프법
	브로메이트	크로마토그래프법
	브로모클로로아세토니트릴	크로마토그래프법
	브로모포름	크로마토그래프법
	아세트알데히드	크로마토그래프법
	포름알데히드	크로마토그래프법
	클로라이트	크로마토그래프법
	클로레이트	크로마토그래프법
	클로로페놀	크로마토그래프법
	클로로피크린	크로마토그래프법
	2,4,6-트리클로로페놀	크로마토그래프법
심미적 물질 (9항목)	나트륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	마그네슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
	2-엠아이비	크로마토그래프법
	은	유도결합플라스마 질량분석법
	입자수	광차단법
	지오스민	크로마토그래프법
	총유기탄소	습식산화법
	칼륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	칼슘	유도결합플라스마 원자발광분광법

※ 세부검사방법은 상수도연구원장이 정한다.