중대시민재해 대상시설물 관리카드(안)

□ 작성기간: 2022. 1. 27. ~   4. 20.(현재)

□ 시설개요

➊시 설 명	사성교
➋시설물주소	(도로명) (지 번) 서울시 구로구 구로동 642-71번지
➌규 모	연장 275m
➍관련법령		중대재해처벌법 제2조제4호
		가. 실내공기질 관리법 □ 나. 시설물안전법 1종 □2종 □3종 - FMS 시설번호 구로IC방향 : BR2021******** 오류IC방향 : BR2021******** 라. 기타법령 ( )
➎세부구분	도로교량
➏적용대상	- 상부구조형식이 아치교인 교량 - 연장 100미터 이상의 교량
관리형태	시 직영 □대행 □위탁 □사용수익허가 □기타( )
➐위탁기관 (市소관부서)	교량안전과
	부 서 장		조 현 석	연락처	02-2133-1940
	팀 장		민 형 일	연락처	02-2133-1942
	담 당 자		신 영 귀	연락처	02-2133-1970
	재산관리관				교량안전과
➑수탁기관 (대행기관)
	부 서 장			연락처
	담 당 자			연락처

□ 중대시민재해 의무이행 점검현황

구 분	의무사항	이행현황
안전보건 관리체계 마련	□ 안전계획 수립 - 인력‧예산‧안전점검‧보수보강 계획 포함 - 안전보건법령 의무사항‧시민재해관리체계 포함	○ 2022년 교량시설물 안전관리계획 수립 - 교량안전과-3133(2022.03.07.)
	□ 안전 관련 인력 편성 - 시설·설비 ① 안전조치업무 / ② 유지보수업무	○ 2022년 교량시설물 안전관리계획 수립 - 관리 인력 42명, 점검 장비 10종 154대
	□ 안전 관련 예산 편성‧집행 - ① 인건비 / ② 시설·장비 확보·유지관리비 / ③ 안전점검비 / ④ 기타비용	○ -
	□ 안전점검 - ① 정기안전점검 / ② 정밀안전점검 / ③ 정밀안전진단	○ 해빙기 안전점검 시행(03.02) - 계속 업데이트 하시면 됨
	□ 보수‧보강 등 유지관리	○ 보수·보강 사항 없음 - 있으시면 적으시면 됨.
	□ 안전계획 이행현황 점검 및 조치	※ 하반기 실시 예정(7.20.까지 이행실적 제출)
안전‧보건 관계 법령상 의무이행	□ 각 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무 이행	○○ 해당사항 있는 경우 - 안전점검, 안전진단 실시 - 보수, 용역 시행시 최소 반기 1회 현장 점검 실시
	□ 법정의무교육 이수	○ 안전보건교육 이수(04.07) ○ 정밀안전진단교육(보수) 하반기 예정
	□ 의무 이행현황 및 교육 이수여부 점검 및 조치	※ 하반기 실시 예정(7.20.까지 이행실적 제출) - 안전계획 이행현황 점검에 포함하여 실시
시민재해 관리체계 마련	□ 위험요인 점검 체크리스트 마련 및 위험요인 점검 실시	○ 유해·위험요인 점검표 작성중입니다. - 체크리스트에 따른 점검 현황 기입
	□ 위험요인 발견시 조치 절차 마련 및 절차에 따라 조치 실시	○ 유해·위험요인 발견시 조치매뉴얼 작성중 - 조치한 결과를 기입
	□ 중대시민재해 대응 매뉴얼 마련 및 매뉴얼에 따라 대응 실시	○「한강교량 대형사고」 현장조치 행동매뉴얼 활용
	□ 비상상황 대비 대피훈련 실시 (대피절차 및 대응시나리오 작성 포함)	○ 비상상황 대비 대피훈련 샘플 시나리오 작성중 - 시행실적 기입(개별시설물 별로 시행)
도급‧용역‧위탁 안전보건 확보	□ 도급‧용역‧위탁기관 안전관리능력 평가 - 평가항목 및 기준 마련	○ 과업내용서, 사업수행능력 평가에 반영된 자료 준비, 문서 기입
	□ 도급‧용역‧위탁기관에 중대시민재해 예방을 위해 필요한 비용 지급	○ 안전보건관리비 관련 내역서 자료 준비, 문서 기입
	□ 도급‧용역‧위탁기관 안전관리능력 및 안전관리비용 집행 점검	※ 안전계획 이행 및 안전비용 집행 현황 점검 - 市 안전계획 이행현황 점검에 포함하여 실시 (7.20.까지 이행실적 제출)