하자 세부 사항 보고

2021년도 하반기 정기 하자 검사를 실시하고 아래와 같이 하자사항을 보고합니다.

○ 공 사 명 : 중랑캠핑숲 물놀이장 조성 및 정비공사

○ 하자내용 : 삼색버들 고사 등 3건

○ 지적사항

연번	위치	하자내용	사 진
1	맨발지압장	삼색버들 30주 고사
2	맨발지압장	줄사철+꽃무릇 40㎡ (꽃무릇 고사)
3	맨발지압장	줄사철+원추리 30㎡ (원추리 고사)

2021. 11. 11.

검사자  :  직 녹지   급    성명          (인)

직 녹지   급    성명          (인)