붙임 5	채수방법

○ 상수원 구간은‘층별 통합채수’, 친수활동 구간은‘표층채수’

* 하천에서 바람의 방향이나 물의 흐름으로 남조류가 한쪽으로 치우쳐 분포할 수 있으므로 상수원 구간에서는 “경계” 발령 이상일 경우 하천의 좌·중·우에서 수심별(상·중·하층)로 채수한 시료를 혼합 사용

붙임 5	수질 관찰·조사 기록부

수질 관찰 ․ 조사 기록부												결재
관찰․ 조사지점
관찰․ 조사일자					날 씨
관찰․ 조사자	소 속		직 급		성 명
관찰․ 조사시각					시료채취 시 각
관찰결과	색 도					탁 도
	조류발생
	관찰의견
조사결과	수 온	℃					pH
	DO	㎎/L					투 명 도		m
	탁 도	NTU					남 조 류		세포/mL
	클로로필 a	㎎/㎥					우점 남조류
	독 소			㎍/L			냄새물질				ng/L
				㎍/L							ng/L
	조사의견
종합의견