통합근무TF 근무일지

○ 근무일 : 2016년    월   일(  요일) 주간․야간  날씨 :           ○ 인계자 반장(  조) :        (서명),   인수자 반장(  조) :           (서명)

구 분		근무( 조)
		근무자	김 0 0, 이 0 0, ---
수처리 분 야	#1
	#2
슬러지 분 야	#1
	#2

통합근무TF 순찰일지

□ 근무일 : 2016.  .   .     :    ~     2016.  .   .     :

○ 수처리공정 분야

순찰 시간	구분	초침	생물반응조	종침	송풍기동	분배조	염소투입실	급수동	오수펌프장	순찰자 (이름,서명)
주 요 점검사항		□슬러지수집기 구동상태 - #1(24대), #2(24대) □이송체인 이탈·단락유무 □생슬러지펌프 구동 및 배관상태[#1(24대), #2(24대)] 등	□혐기조,무산조 교반기 가동상태(6대/지) □호기조 포기상태 □응집약품 정상주입 및 탱크,배관 누액여부 □내부반송펌프 가동상태 □소포수펌프 및 노즐 등	□수질상태(슬러지월류) □슬러지수집기(진공) 정상가동 유무 □수집기 트로이바 상태 □스컴스키머 가동상태 □반송·잉여펌프 가동상태 □반송·잉여배관 누액 등	□송풍기 가동상태(14대) □오일상태 □건·습식필터 상태 □저류조 냉각수위 및 펌프가동 상태 등	□계열별 수문 현장 개도율 확인 등 □반류수 정상유입 여부 등	□주입펌프 가동상태 □차염저장태크 및 이송배관 누액 여부 등	□마이크로필터 가동상태 □급수넘침 여부 □급수펌프 가동상태 □각종 조작판넬 정상 여부 등	□집수정 수위계 및 오수펌프 가동상태 □집수정 넘침 여부 등
: ~ :	#1
: ~ :	#2
: ~ :	#1
: ~ :	#2
: ~ :	#1
: ~ :	#2

통합근무TF 순찰일지

○ 슬러지공정 분야

순찰 시간	구분	슬러지 저류조	농축기	소화조	가스교반기	가온설비	탈황 및 가스홀더	탈취설비	고압수배전반	순찰자 (이름,서명)
주 요 점검사항		□로터리스크린 가동상태 □스크류프레스 및 콘베이어 가동상태 □농축조 월류상태 □저류조 교반기 강동상태	□구동모터 인버터 작동상태 □응집제 주입 및 교반상태 □슬러지투입펌프 가동 상태 □세척수 및 펌프 가동상태 □농축슬러지 이송펌프 상태 □응집제 탱크 교반기 상태 등	□안전밸브 작동상태 □텔레스코프밸브 월류상태 □소화기 압력 상태 □슬러지 순환펌프 및 이송 펌프 가동상태	□역화방지기 이상 유무 □냉각수 펌프 가동 및 쏠 밸브, 휀, 수위 점검 및 작동상태 □오일량 및 주입기 가동 상태 □가동표시 등 이상 유무 □순환가스 압력·온도 적정여부 □브레터 소음여부 □드레인 배관상태 등	□지역반방 열교환기 상태점검 □온도에 따른 밸브조정 □고저온수 온도·수위 상태 □순환압력 상태 □기동표시등 및 MCC 이상 유무 □순환펌프 가동상태 □순환수 온도 및 밸브 개폐 상태 등	□약품투입펌프 가동상태 □pH메터 및 배기 상태 □워터트랩 작동 및 드레인 상태 □압력상태 적정유무 □가스유량계, 배관 기밀 상태 □홀더 레벨계, 기밀, 텐션 상태 □홀더테크 텐션 적정 여부 등,	□탈취 휀 가동상태 □순환펌프 가동상태 □pH메터 작동상태 □중화제 탱크 적정상태 □분사노즐 상태 등	□전압,전류,역류 전력량 기록 □변압기 온도, 누유, 이상소음 여부 □수배전반 정상여부 □직류전원장치 및 축전지 정상여부 등
: ~ :	#1
: ~ :	#2
: ~ :	#1
: ~ :	#2
: ~ :	#1
: ~ :	#2