태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명		설비용량
기관명		관리부서
설치형태	□ 건축물 □ 주차장	설치일자

점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	○
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	○
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?	○
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	○
5. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?	○
6. 분전함의 발열여부는 없는가?(열화상감지기 등 사용)	○
7. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?	○
8. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?	○
9. 인버터 내부 결속상태는 양호한가?	○
10. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가?	○
11. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가?	○
12. 인버터 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가?	○
13. 인버터 부식 및 손상이 없는가?	○
14. 인버터 내부의 청결상태(먼지)는 양호한가?	○
15. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?	○
16. 지붕방수에 문제는 없는가?	○
17. 태양광 이외에 추가하중 적재여부가 있는가?	○

2022.  .  .

점 검 자 :                        성명           (서명)

성명           (서명)