소방용수 입력 사례 및 유의사항

■ 부적정 입력 사례

소방용수 사진, 지도 미비	소방용수 사진 미비
비상소화장치 기본현황 입력오류(분리형→일체형)	설치지점 건물명 입력미비

■ 적정하게 입력한 사례

■ 사진(이미지) 작업시 유의사항

▶지상식 소화전 : 위치도, 외부(전경)사진, 제수변 위치(지상식포함) 촬영

▶지하식 소화전 : 위치도, 외부(전경)사진, 내부이미지 촬영

▶저수조일 경우 : 위치도, 외부만 이미지 촬영

▶급수탑일 경우 : 위치도, 외부만 이지지 촬영

▶비상소화장치  : 위치도, 외부(전경)사진, 내부이미지