공공 태양광 발전시설 점검결과

(점검기간: 2019.6.19.~6.20.)

연번	점검일자	점검자		점검대상		점검결과	조치내용(계획)	비고
		소 속	성 명	시설명	발전용량
합계	’19.06.19. ~ ’19.06.20.			2개소	52.1㎾	양 호: 2개 부적합: 없음	현장시정 조치: 1개 미조치: 없음
1	’19.06.19.	인력개발과 전기안전관리자	전성민 이병선	수안보 연수원	20㎾	관리상태 양호	※ 접속함 내부 일부 먼지 제거 현지시정 조치완료
2	’19.06.20.	인력개발과 전기안전관리자	전성민 백운상	서 천 연수원	32.1㎾	관리상태 양호	-

※ 점검대상, 결과, 조치내용 등은 발전시설 개소별로 작성하고 점검결과 부적합 사항을 구체적으로 기록할 것.