고 장 사 진 □□□□□□□□□□□□□□□□□□
내 용	송풍기 2호 브러쉬 편마모	내 용		송풍기 2호 슬립링 접속불량
위 치	2처리장 송풍기동	위 치		2처리장 송풍기동
내 용	송풍기 2호 슬립링 균열상태 1	내 용	송풍기 2호 슬립링 균열상태 2
위 치	2처리장 송풍기동	위 치	2처리장 송풍기동