ㅇ「상수도관 사용기준」관련 Brain-storming 실시

□ 송·배수관 자재 평가기준 적용검토(안)

기본 항목	배 점	세부 평가항목	배 점
기본물성	20	내압성(수밀성)	6
		강도(인장강도, 압축강도)	3
		온도변형률	2
		내식성	8
		자외선 저항성(보관)	1
경제성	20	내용연수	12
		m당 공사비	8
시공성	20	가공,운반,취급성	10
		공사의 용이성	10
유지관리성	20	관로탐사 가능여부	6
		누수복구시 복구시간	10
		타 제품과의 호환성	4
기존관과의 접합성	10	기존관과 인장강도 차이	4
		접합부위 수밀성 평가	6
환경성	10	철거자재 활용성	3
		소각, 폐기위험성	7
계	100점		100점

작성기관(부서) : 강동수도사업소   시설관리과

상수도사업본부

ㅇ「상수도관 사용기준」관련 Brain-storming 실시

□ 급수관 자재 평가기준 적용검토(안)

기본 항목	배 점	세부 평가항목	배 점
기본물성	20	내수압	8
		압축강도	6
		인장강도	3
		전식 및 내약품성 여부	3
경제성	20	직관 및 부속 자재비	9
		m당 공사비	11
시공성	30	이음부 접합 강도	10
		이음부속 최소화 정도	5
		이음부 접합 용이성	10
		접합부 시공시간	5
유지관리성	30	관로탐사 가능여부	6
		누수복구 시간	9
		기존 이음부속과의 호환성	10
		동결 해빙 가능여부	5
계	100점	계	100점

작성기관(부서) : 강동수도사업소   시설관리과

상수도사업본부